Опросный лист для выбора датчика давления Агат-100МТ

|  |
| --- |
| Общая информация |
| Предприятие: | Место для ввода даты. |
| Контактное лицо: | Телефон: |
| Адрес: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту | Кол-во: |
| Параметры датчика |
| Вид взрывозащиты | [ ]  Искробезопасная электрическая цепь (Exi) [ ]  Взрывонепроницаемая оболочка (Exd)[ ]  Взрывонепроницаемая оболочка + Искробезопасная цепь (Exdi) |
| Измеряемое давление | [ ]  Избыточное давление (ДИ) [ ]  Разрежение (ДВ) [ ]  Дифференциальное давление (ДД)[ ]  Абсолютное давление (ДА) [ ]  Давление-разрежение (ДИВ) [ ]  Гидростатическое давление (ДГ) |
| Диапазон измерения |  |
| Единица измерения | [ ]  Па [ ]  кПа [ ]  МПа [ ]  кгс/см2  [ ]  кгс/м2  [ ]  мм. рт. ст. [ ]  мм. вод. ст. |
| Погрешность | [ ]  0,05% [ ]  0,065% [ ]  0,075% [ ]  0,1% [ ]  0,15% [ ]  0,2% [ ]  0,25% [ ]  0,50% [ ]  1% |
| Выходной сигнал | [ ]  4-20 мА +HART [ ]  4-20 √ (Корнеизвлекающая зависимость) +HART [ ]  20-4 мА +HART[ ]  0-5 мА (Поставляется с дополнительным внешним преобразователем)[ ]  RS-485 (Modbus) |
| Рабочие избыточное давление  (Для датчиков ДД)  |  МПа |
| Параметры рабочей (измеряемой) и окружающей среды |
| Измеряемая среда |  |
| Температура измеряемой среды (На входе датчика). |  |
| Температура окружающей среды | Выберите диапазон |
| Наличие индикации | Выберите элемент |
| Дополнительная технологическая наработка | Выберите элемент |
| Бирка маркировочная | Выберите элемент |
| Кабельные вводы или эл. разъёмы | Выберите элемент |
| Комплект монтажных частей | Выберите элемент |
| Соединение на входе среды | [ ]  Наружная резьба [ ]  Внутренняя резьба |
| Установленный клапанный блок | Выберите элемент [ ]  1 вентильный [ ]  2-х вентильный [ ]  3-х вентильный [ ]  5 вентильный Дренаж: [ ]  Да [ ]  НетТип резьбы на дренаже [ ]  Наружная резьба [ ]  Внутренняя резьба |
| Монтажный кронштейн | Выберите элемент |
| Примечания |
|  |