## Лист1
zakaz@npagat.ru | [6 empty] | ОЛ №
ООО "НПО "АГАТ", Тел./факс (812) 331-06-23, 331-94-92, sales@agat-npo.ru, www.agat-npo.ru
Бесконтактный радиолокационный уровнемер УЛМ и ULMRADAR
Контактная информация
Предприятие
Адрес
Ф.И.О. контактного лица
Должность контактного лица
Контактный тел. |  | ( )
e-mail
Информация для подбора уровнемера
Требуемое количество уровнемеров , шт.
Требуемая точность измерения уровня, мм
Продукт (жидкий/сыпучий)
Название измеряемого продукта
Плотность продукта, кг/м3
Исполнение уровнемера |  |  |  |  | взрывозащищенное |  | общепромышленное
(выберите один или несколько вариантов):
Тип выходных электрических цепей |  |  |  |  | Exd | Exd[ia]
Материалл корпуса уровнемера (укажите нужное): |  |  |  |  | пластик |  | алюминий
Наличие встроенного индикатора |  |  |  |  | да |  | нет
Тип блока электроники - схема подключения |  |  |  |  | четерехпроводная |  | двухпроводная
Тип резервуара (нужное выделить):
а) вертикальный стальной, для жидкостей (РВС)
б) вертикальный стальной силос, для сыпучих материалов
в) вертикальный стальной с понтоном
г) вертикальный стальной с плавающей крышей
д) горизонтальный (цистерна)
е) прямоугольный
ж) подземный (траншейный)
з) прямоугольный железо-бетонный силос
и) железо-бетонный вертикальный цилиндрический
к) аппарат с мешалкой (дополнить эскизом)
Высота резервуара (вертикальный размер), м
Диаметр резервуара (горизонтальный размер или ШхГ), м
Диапазон измерения уровня продукта, м (от дна емкости)
Рабочие условия:
парение |  | бурление |  | пена |  | пыль
Температура продукта внутри резервуара, °С |  |  |  |  | Мин. |  | Макс.
Температура в месте установки датчика, °С |  |  |  |  | Мин. |  | Макс.
Избыточное давление внутри резервуара, атм. |  |  |  |  | Рабочее |  | Макс.
Выберите переходный фланец уровнемера. Ду50 и Ду80 возможны только для жидких продуктов
а) сталь 09Г2С |  |  | Ду50 | Ду80 | Ду100 | Ду150 | Ду200 | Ру6
б) нержавеющая сталь |  |  | Ду50 | Ду80 | Ду100 | Ду150 | Ду200 | Ру16
Указать свой вариант фланца:
Выходной сигнал (укажите один или несколько):
а) RS-485 (modbus RTU)
б) HART
в) 4-20 mA
Релейные выходы (2 канала) - сухие контакты реле (Да/Нет)
Дополнительная информация